**Приложение 8**

**АКТ №\_\_\_\_\_**

**комиссионного обследования тепловой сети**

г. Павлодар «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.

**Наименование и адрес объекта** Частный жилой дом по ул. Зыряновская, 91.\_\_\_\_\_\_

**Представитель заказчика** Петрик О.С.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование организации или Ф.И.О. владельца)

**Мы, нижеподписавшиеся, представители ТОО «Павлодарские тепловые сети»:**

Заместитель гл. инженера ТОО «ПТС» Плетухов П.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начальник ЮСР ТОО «ПТС» Кондратюк В.В.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Вед. инженер СПК ТОО «ПТС» Кокряцкий Е.В.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Произвели обследование тепловой сети к объекту, расположенному по адресу:**

Ул. Зыряновская, 91.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**и установили следующее:**

Т/сеть Ø 38х3,0-ППУ-ПЭ – протяженностью 68,4 м, от существующей т/сети между НО-16/17 и НО-16/23, от УТ1 (проектир.) до ТУ жилого дома Зыряновская, 91, согласно выданных технических условий № ТУ-22-2021-00091 от 26.02.2021 г, построена по проекту, согласованного с техническим отделом ТОО «ПТС»

**Замечания комиссии:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_НЕТ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3аключение:** построенную т/сеть от существующей т/сети между НО-16/17 и НО-16/23, от УТ1 (проектир.) до ТУ жилого дома Зыряновская, 91, можно считать пригодной к эксплуатации в отопительный сезон 2021-2022 г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Представители ТОО «Павлодарские тепловые сети»:**

Зам. гл. инженера ТОО «ПТС»\_\_Плетухов П.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность Ф.И.О., подпись)

Начальник ЮСР ТОО «ПТС» \_\_ Кондратюк В.В.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность Ф.И.О., подпись)

Вед. инженер СПК ТОО «ПТС» \_Кокряцкий Е.В.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность Ф.И.О., подпись)

**Представитель заказчика:** Петрик О.С.

(Ф.И.О., подпись)