**АКТ**

**на скрытые работы по камерам**

г. Павлодар «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ {{ year }} г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель строительно-монтажной организации:

|  |
| --- |
| {{ construction\_organization }}, Директор {{ construction\_organization\_chief }} |
| (наименование организации, должность, Ф.И.О.) |

представитель теплосети:

|  |
| --- |
| Начальник {{ phn\_region }} ТОО «ПТС» {{ phn\_region\_chief }} |

(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

и представитель(-и) заказчика(-ов): {% for representative in customer\_representatives %}{{ representative }}, {% endfor %}

(наименование организации или Ф.И.О. владельца)

составили настоящий акт в том, что произвели проверку соответствия проекту ниже перечисленных выполненных работ в камерах точках № {{ camera\_existing }}

магистрали, разводящей сети, ответвления \_\_\_\_ответвления\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование {{ camera\_existing }} по проекту № {{ project\_number }}

рабочие чертежи № {{ camera\_existing\_drawing }} разработанному {{ project\_organization }}

При этом установлено:

1. Подготовка песчаная, бетонная \_\_\_\_\_\_\_\_-------\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Гидроизоляция дна и наличие уклона \_\_\_\_\_\_\_\_-------\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Арматура железобетонных конструкций \_\_\_\_\_\_\_\_ ------\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Антикоррозионная защита металлич. конструкций \_\_\_\_\_\_ кузбаслак\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Теплоизоляция труб и арматуры \_\_\_\_\_\_\_\_мин. вата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Растяжка осевых компенсаторов \_\_\_\_\_\_\_\_------\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7. Ревизия запорной арматуры \_\_\_\_\_\_\_\_выполнено\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8. Очистка камеры от грязи \_\_\_\_\_\_\_\_выполнено\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9. Наличие дренажей, выпусков \_\_\_\_\_\_\_\_имеются \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

10. Наличие контрольно-измерительных приборов \_\_\_\_\_\_\_\_имеются\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

11. Наличие лестниц \_\_\_\_\_\_\_\_имеются\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

12. Гидроизоляция перекрытий \_\_\_\_\_\_\_\_--------\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Заключение комиссии**

**Тепловая камера пригодна к эксплуатации**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Представитель подрядчика: | {{ construction\_organization\_chief }} |
| Представитель Теплосети: | {{ phn\_region\_chief }} |
|  | {%tr for representative in customer\_representatives %} |
| Представитель(-и) заказчика(-ов):{% vm %} | {{ representative }} |
|  | {%tr endfor %} |