**АКТ**

**о растяжке компенсаторов**

г. Павлодар «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.

Объект: Частный жилой дом по адресу: переулок Больничный, д. 103, кв.1, 2

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика: Арантаева С.А.\_\_\_\_\_\_

(наименование организации, должность, ф.и.о.)

представитель строительно-монтажной организации: ТОО «OVGroup», Директор Гусельников О.Н.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование организации, должность, ф.и.о.)

в присутствии представителя Теплосети: Начальник Южного Сетевого Района Кондратюк В.В.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование организации, должность, ф.и.о.)

Составили настоящий акт в том, что на участке от УТ1 (ТК-845 сущ.) до УТ 2 т/сеть Ø89 мм протяженностью 86,3 м, произведена растяжка компенсаторов:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер компенсатора по проект. схеме | Номер чертежа | Тип компенсатора | Величина растяжки | |
| Проектная | Фактическая |
| К1 | 9 | П-образный | 54,4 мм | 54,4 мм |

Представитель заказчика Арантаева С.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Представитель подрядчика Гусельников О.Н.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Производитель Теплосети Кондратюк В.В.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_