Типовая форма

**А К Т**

**на скрытые работы**

По устройству скользящих опор на трубопроводах от существующей т/сети многоквартирного жилого дома по ул. Ломова, 154 (ТК-89 (ПАЗ)), до ТУ магазина по ул. Ломова, 154.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование работ)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель строительно-монтажной организации: ТОО «OVGroup» Директор Гусельников О.Н.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Представитель Теплосети: Начальник Южного Сетевого района Кондратюк В.В.\_\_\_\_\_

Произвели «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г. осмотр выполненных работ по: По устройству скользящих опор на трубопроводах от существующей т/сети многоквартирного жилого дома по ул. Ломова, 154 (ТК-89 (ПАЗ)), до ТУ магазина по ул. Ломова, 154, Ø 38,\_\_\_\_\_ протяженностью 4,2 м.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование работ)

Строительство теплосети: магистраль, разводящая сеть, ответвление

(нужное подчеркнуть)

ответвление. т/сеть от существующей т/сети многоквартирного жилого дома по ул. Ломова, 154 (ТК-89 (ПАЗ)), до ТУ магазина по ул. Ломова, 154.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-\_\_

При чем установили: Выполнено в соответствии с проектом\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

На основании вышеуказанного разрешается производство работ по: *изоляции*\_\_\_\_\_\_\_ *трубопроводов Ø38* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Представитель строительно-монтажной организации

ТОО «OVGroup» Директор Гусельников О.Н.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Представитель Теплосети

Начальник Южного Сетевого Района Кондратюк В.В.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_