Форма № TC-11

**АКТ**

**на гидравлические испытания теплообменника ГВС**

г. Павлодар «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.

Объект: Частный жилой дом по ул. Зыряновская, 91.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика Петрик О.С.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование организации или Ф.И.О. владельца)

представитель подрядчика: ТОО «OVGroup», Директор Гусельников О.Н.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

в присутствии представителя теплосети

Начальника Южного Сетевого Района Кондратюк В.В.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, ф. И. 0.)

составили настоящий акт в том, что пластинчатый теплообменник ГВС\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование трубопровода)

произведено гидравлическое испытание теплообменника пробным давлением 10 кгс/см2 в

течение 10 минут с наружным осмотром теплообменника при давление 10 кгс/см2 .

*ПРИ ЭТОМ ОБНАРУЖЕННО*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Падение давления нет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Теплообменник ГВС плотный и пригодный к дальнейшей эксплуатации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Представитель заказчика Петрик О.С.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Представитель подрядчика Гусельников О.Н.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Представитель Теплосети Кондратюк В.В.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_