Форма № TC-11

**АКТ**

**на гидравлические испытания теплообменника ГВС**

г. Павлодар «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ {{ year }} г.

Объект: {{ object\_name }}

Мы, нижеподписавшиеся, представитель(-и) заказчика(-ов): {% for representative in customer\_representatives %}{{ representative }}, {% endfor %}

(наименование организации или Ф.И.О. владельца)

Представитель подрядчика:

|  |
| --- |
| {{ construction\_organization }}, Директор {{ construction\_organization\_chief }} |
| (наименование организации, должность, Ф.И.О.) |

в присутствии представителя теплосети**:**

|  |
| --- |
| Начальник {{ phn\_region }} ТОО «ПТС» {{ phn\_region\_chief }} |

(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

составили настоящий акт в том, что пластинчатый теплообменник ГВС

(наименование трубопровода)

произведено гидравлическое испытание теплообменника пробным давлением 10 кгс/см2 в

течение 10 минут с наружным осмотром теплообменника при давление 10 кгс/см2 .

*ПРИ ЭТОМ ОБНАРУЖЕННО*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Падение давления нет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Теплообменник ГВС плотный и пригодный к дальнейшей эксплуатации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | {%tr for representative in customer\_representatives %} |
| Представитель(-и) заказчика(-ов):{% vm %} | {{ representative }} |
|  | {%tr endfor %} |

|  |  |
| --- | --- |
| Представитель подрядчика: | {{ construction\_organization\_chief }} |
| Представитель Теплосети: | {{ phn\_region\_chief }} |